[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]T e e




Osobní důlní svítidlo T1005.01A a T1005.01A M1


Svítidla jsou schválena jako osobní svítidla pracovníka pro osvětlování v prostorech s nebezpečím výbuchu a splňují podmínky pro zařízení skupiny I. Svítidlo T1005.01A do kategorie prostředí M2 a svítidlo T1005.01AM1 do kategorie prostředí M1 podle směrnice 94/9/ES. Lze jej využít pro pracovníky všech profesí v hlubinných dolech pracujících v tomto prostředí.

Svojí konstrukcí jsou vhodná i pro provoz v nejtěžších podmínkách uhelných dolů. Jsou vyrobena ze speciálních plastických hmot, zdrojem energie je NiMh akumulátor a zdrojem světla jsou LED, které zajišťují dostatečné osvětlení po dobu minimálně 14 hodin.

Součástí řídícího modulu svítidla je i zařízení, které po napojení na napětí 10-15 Vss zajistí vždy optimální nabití akumulátoru při všech podmínkách provozu. V hlavovém dílu umístěny dvě hlavní a dvě signální LED. Spodní z hlavních LED svítí tzv. „do bodu“ tj. úzkým paprskem na velkou vzdálenost a horní širokým paprskem tzv.„do plochy“. Červená signální LED označuje nabíjení a zelená signální LED signalizuje, že svítidlo je plně připraveno do provozu 

Technické údaje:

Akumulátor:

Ni-MH – napětí 6V; kapacita 4,5 Ah

Rozměry nádoby akumulátoru:

169 x 119 53 mm

Hlavní LED:

Doba svícení: min. 14 hod.;  intenzita osvětlení cca 2600 lx/m

Vedlejší LED:

Doba svícení: min 14 hod; osvětlení plochy s intenzitou podle barvy světla cca 500 lx/m

Váha svítidla:

T1005.01A - 0,9 kg,  T1005.01AM1 – 1,1 kg

Označení a kategorie prostředí:

T1005.01A - I M2 ExI;   T1005.01AM1 – I M1 ExI

Výrobce:

	KV-Svítidla a.s.
	info@kv-svitidla.cz

	Mostecká 141
	www.kv-svitidla.cz

	360 01 Otovice
	Tel. +420 353 225 864


